ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Сологубов Н. Д.  Сервис-механик промышленного холодильного оборудования АО «ЛИПСИЯ», студент, бакалавр ГУАП, engineer@lipsia.ru

Аннотация. Разработана серия технологических холодильных установок, предназначенных для обработки холодом высокоуглеродистых и легированных сталей, а также испытания изделий при температурах до минус 800С.

Abstract. Developed a series of technological refrigeration units designed for cold treatment high carbon and alloy steels, as well as product testing at temperatures down to minus 8000С.

Обработка  холодом как метод температурной обработки стали  разработан и предложен А. П. Гуляевым в 1937— 1939 гг.

По существу такая обработка продолжает закалочное охлаждение, прерванное при комнатной температуре, которая не является критической для металла.

Обработку холодам можно проводить всегда, когда нижняя точка мартенситного превращения Мк  лежит ниже нуля градусов по шкале Цельсия. Эффект обработки холодом зависит от количества остаточного аустенита при комнатной температуре.

Высокоуглеродистые и легированные стали после закалки при комнатной температуре всегда содержат от 3 до 12% остаточного аустенита, а быстрорежущие стали - до 35% и более.

С увеличением содержания углерода в стали мартенситный интервал снижается в область более низких температур и увеличивается количество остаточного аустенита, который превращается в мартенсит при охлаждении закаленной стали до температуры нижней мартенситной точки Мк.

Охлаждение стали ниже точки Мк не имеет смысла, так как оно не приводит к дополнительному мартенситному превращению.

Рис. 1.  Диаграмма изотермического распада аустенита для эвтектоидной стали

Одно из основных применений метода обработки холодом — стабилизация размеров изделий. Структура закаленной стали с большим количеством остаточного аустенита не стабильна. Уже при комнатной температуре, а тем более при небольшом климатическом понижении температуры,  остаточный аустенит постепенно превращается в мартенсит. Это превращение сопровождается увеличением объема и размеры изделия меняются.

У таких изделий, как подшипники, калибры и другой мерительный инструмент, размеры должны выдерживаться с точностью до микрона и долей микрона. Эти изделия для стабилизации размеров обрабатывают холодом. Во многих случаях даже не требуется глубокого охлаждения ниже нуля, а достаточно охладить закаленную деталь в воде с температурой от + 6 до + 10 °С.

Другое назначение обработки холодом — повышение твердости и износостойкости режущего инструмента, штампов и мерительного инструмента. В быстрорежущей стали после закалки содержится большое количество аустенита.  Понятно, что применение обработки холодом к такой стали особенно эффективно.

Обработка холодом повышает твердость и износостойкость и устраняет шлифовочные трещины в цементованных деталях из легированных конструкционных сталей. В высокоуглеродистом цементованном слое после закалки содержится значительное количество аустенита, который уменьшает твердость стали и вследствие распада которого во время шлифования появляются трещины.

Наконец, обработкой холодом можно повысить магнитные свойства постоянных магнитов в результате дополнительного перехода парамагнитного аустенита в ферромагнитный мартенсит.

При обработке холодом следует учитывать явление стабилизации аустенита. Разрыв во времени между операцией закалки и обработкой холодом приводит в некоторых сталях к сильной стабилизации аустенита при комнатной температуре, а стабилизация уменьшает эффект обработки холодом. Поэтому предельно допустимый разрыв регламентируют. Так, для измерительных плиток из сталей X, ХВГ, ШХ15  он не должен превышать 30 мин.

Обработка холодом не уменьшает внутренних напряжений, поэтому после такой обработки необходим отпуск.

Обычно для обработки холодом требуются температуры не ниже — минус 80 °С.

Состав сплава обычно сильно влияет на температуру начала мартенситного превращения.

Так, в системе Fe — Ni увеличение содержания никеля на несколько процентов смещает точку Мн в область температур ниже 0 °С:

| Ni, % | 18 | 22,5 | 29 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мн, С | + 280 | + 163 | — 10 | — 63 | — 97 |

С повышением содержания углерода в стали точка Мн сильно снижается: в сталях, содержащих менее 1% С, она находится выше 200 °С, а при содержании углерода около 2% близка к комнатной температуре.

Охлаждение изделия до отрицательных температур традиционно  производят в смеси твердой углекислоты (сухой лед) со спиртом, дающей охлаждение до —78,5° либо в жидком азоте (—196°).

Альтернативной заменой  этим способам  обработки является  применение низкотемпературных холодильных установок.

В настоящее время АО «ЛИПСИЯ» накоплен значительный опыт производства и ввода в эксплуатацию низкотемпературных установок для охлаждения изделий до  -80 0С.

Основные области применения таких установок:

-  низкотемпературная  обработка сталей;

- камеры испытания образцов техники или деталей для автомобилестроения, авиастроения, оборонной техники и смежных отраслей;

Холодильная установка работает на базе двухкаскадного низкотемпературного агрегата, холодильной мощностью от 1.5 до 6 кВт. Верхний каскад работает на хладагенте R-404a, нижний каскад - на хладагенте R-23. Расчётная производительность - до 500 кг разовой загрузки деталей в камеру и время выдержки до 3 часов. Максимально низкая достигаемая температура -90 0С, средняя расчётная температура в цикле -80 0С. Теплоизоляция камеры – пенополистирола толщиной 200 мм. Внутренняя и внешняя обшивки выполнены из нержавеющей стали, внутренний каркас представляет собой независимую силовую конструкцию, контакт внутреннего и внешнего каркасов минимизованы для обеспечения отсутствия «мостиков холода», что очень важно при разнице температур в камере и окружающей среды более 1000С. Для обеспечения равномерного распределения температуры внутри камеры используются специальные вентиляторы низкотемпературного исполнения.

Низкотемпературные установки стандартного исполнения, выпускаемые АО «ЛИПСИЯ»  поддерживают заданную на блоке управления температуру с отклонением от заданного значения дифференциала.  Возможно задавать изменение температуры в камере по требуемому графику.

При подборе низкотемпературной холодильной установки особое внимание следует обращать на указание на стадии проектирования скорости выхода холодильной установки на режим при номинальной загрузке камеры. Зачастую, именно этот параметр определяет холодопроизводительность проектируемой системы.

По сравнению с имеющимися на рынке иностранными аналогами, установки производства АО «ЛИПСИЯ» отличает, прежде всего,  наличие типовых и серийно выпускаемых узлов и комплектующих. Таким образом, в процессе эксплуатации у Заказчика не возникает вопросов относительно дефицита и длительных сроков поставки запчастей и расходных материалов.

Рис. 2  Внешний вид технологической низкотемпературной установки с открытой загрузочной камерой. Внутренний (полный) объём камеры – 1.2 м3. Рабочий (используемый) объём камеры – 0.8 м3

Рис. 3  Загрузочная камера с обработанными холодом деталями

Рис. 4  Фотография экрана контроллера при выходе камеры на режим

Рис. 5  Фотография экрана контроллера при работе камеры на стационарном режиме