МИНИСТЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

учебной дисциплины

ПМ.02 Осуществление государственных мер в области

обеспечения пожарной безопасности

по программе подготовки специалистов среднего звена
по специальности

20.02.04 Пожарная безопасность

код названия

пгт. Кировский
2021 г.

| УТВЕРЖДАЮ зам. директора по КГБ ПОУ «СХТК» ___________________________ «_______»_____________202 г. | Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего специального образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № 354 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность” |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО на заседании предметно-цикловой комиссии ____________________ ______________________________________ Протокол №__, дата «___»________202_ г. Председатель комиссии ________/________/ | СОГЛАСОВАНО методическим советом колледжа КГБ ПОУ «СХТК» Протокол №___ от «_____» __________202_ г. Председатель _____________/______________/ |
| --- | --- |

Организация-разработчик: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сельскохозяйственный технологический колледж» (КГБ ПОУ «СХТК»)  пгт. Кировский

Разработчики:

Власова Ульяна Владимировна - Преподаватель спец. дисциплин КГБ ПОУ «СХТК» пгт. Кировский

Олифиренко Евгений Васильевич- Преподаватель спец. дисциплин КГБ ПОУ «СХТК» пгт. Кировский

СОДЕРЖАНИЕ

|  | ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
|  | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 8 |
|  | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 22 |
|  | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 24 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности

  - Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности       20.02.04    Пожарная безопасность в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности и соответствующих профессиональных компетенций  (ПК):

ПК 3.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения

ПК 3.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств.

ПК 3.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.

ПК 3.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности.

ПК 4.1. Осуществлять контроль соблюдения противопожарного режима на охраняемых объектах.

ПК 4.2. Осуществлять контроль систем противопожарного водоснабжения на охраняемых объектах и в районе выезда.

ПК 4.3. Контролировать работоспособность и приводить в действие системы противопожарной автоматики.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- проведения пожарно-технического обследования объектов;

- разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов;  разработки документов при осуществлении государственного пожарного надзора;

- проведения правоприменительной деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений;

- разработки планов работы по противопожарной пропаганде, инструктажу и обучению правилам пожарной безопасности;

- проведения противопожарной пропаганды, инструктажа и обучения граждан, персонала объектов правилам пожарной безопасности;

- обучения нештатных пожарных подразделений, добровольных пожарных обществ и нештатных аварийно-спасательных формирований по пожарно-техническому минимуму;

- организации взаимодействия объектового подразделения пожарной охраны с объектовыми службами по предупреждению и тушению пожаров;

уметь:

- применять законодательство, регулирующее отношения в области борьбы с   пожарами, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности; организовывать деятельность объектового подразделения пожарной охраны по пожарно- профилактическому обслуживанию охраняемого объекта;

- проводить расчеты необходимых расходов на наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение;

- информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий;

- проводить обследования и проверки обслуживаемых объектов (зданий, сооружений, помещений и территорий) на соответствие их требованиям пожарной безопасности и по их результатам оформлять необходимые документы;

- осуществлять планирование и контроль реализации планируемых мероприятий, требований нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности;

- проверять техническое состояние средств пожарной автоматики и пожаротушения, систем противопожарного водоснабжения и дымоудаления, установок оповещения людей при пожаре, аварии или стихийном бедствии; передавать информацию о неисправностях, имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;  обеспечивать проведение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды продукции;

- проверять исполнение персоналом организаций положений Инструкции о мерах пожарной безопасности;

- руководить действиями работников при пожаре, в том числе организовывать эвакуацию людей, давать указания по аварийной остановке технологического оборудования, отключению вентиляции и электрооборудования, организовывать применение средств пожаротушения и установок пожарной автоматики, организовывать эвакуацию горючих веществ и материальных ценностей, организовывать работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров, предоставления пожарной охране при тушении пожаров на территории организации необходимых сил и средств;

- рассчитывать пути эвакуации, составлять планы эвакуации персонала из зданий и сооружений;

- определять потребность в штатных средствах эвакуации для зданий и сооружений;

- определять огнестойкость зданий и строительных конструкций; осуществлять расчет автоматических систем пожарной сигнализации, необходимых для защиты зданий и сооружений и технологических установок;  осуществлять расчеты систем противопожарного водоснабжения объектов и зданий;

- применять меры административного воздействия к нарушителям; принимать меры к устранению нарушений противопожарного режима на охраняемых объектах;

- информировать органы исполнительной власти, руководителей организаций о фактах нарушений мер пожарной безопасности, которые могут привести к пожарам, авариям и катастрофам техногенного характера, а также при проведении оздоровительных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий;

- оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам пожарной безопасности;

- представлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, в том числе о пожарной опасности производимой продукции, а также о происшедших на ее территориях пожарах и их последствиях;

- принимать участие в работах по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших в организации;

- представлять интересы организации в государственных органах, в судах при рассмотрении дел о нарушении правил пожарной безопасности, представлять необходимые документы и давать объяснения;

- проводить противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- разрабатывать планы работы по противопожарной пропаганде;  проводить инструкторско-методические занятия с лицами, ответственными за противопожарное состояние объектов и обучение граждан мерам пожарной безопасности на производстве и по месту жительства;

- проводить практические тренировки по отработке планов эвакуации и действиям в случае возникновения пожара;

- разрабатывать мероприятия по повышению качества пожарно-профилактической работы;

- участвовать в разработке мероприятий и подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

- разрабатывать планы взаимодействия с организациями добровольной пожарной охраны, совместной работы с другими противопожарными объединениями (формированиями), общественностью, а также организациями, работающими в сфере обучения мерам пожарной безопасности;

знать:

- законодательство, требования уставов, наставлений и приказов, других государственных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление государственного пожарного надзора;

- основные направления, современные формы и методы работы по осуществлению государственного пожарного надзора и совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций;

- организацию и функционирование Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- принципы и порядок разработки противопожарных и противоаварийных мероприятий; порядок организации и проведения проверок соблюдения требований пожарной безопасности на объектах контроля (надзора);

- цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность государственных инспекторов по пожарному надзору;

- организацию деятельности объектовых подразделений пожарной охраны;

- учет, отчетность, анализ пожаров и их последствий, мероприятия по профилактике пожаров;

- методику анализа взрывопожарной и пожарной опасности технологических процессов, помещений, зданий;

- особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования;

- характеристики потенциально опасных промышленных объектов и основные виды и системы контроля их состоянием;

- основы обеспечения безопасности технологических процессов;

- нормативные требования по обеспеченности зданий и сооружений средствами защиты и системами безопасности;

- способы и возможности, виды эвакуации персонала промышленных объектов;  методики расчета путей эвакуации персонала организации;

- основы нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области пожарной безопасности;

- порядок привлечения юридических лиц, должностных лиц и граждан к административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности, а также применения других мер пресечения нарушений требований пожарной безопасности;

- порядок организации и осуществления должностными лицами органов государственного пожарного надзора правоприменительной деятельности о нарушениях и пресечению нарушений требований пожарной безопасности; права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по нарушениям требований пожарной безопасности;

- порядок обжалования действий должностных лиц органов государственного пожарного надзора при осуществлении правоприменительной деятельности по делам о нарушениях требований пожарной безопасности;

- порядок взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, другими надзорными и правоохранительными органами по вопросам нарушения состояния пожарной безопасности объектов контроля (надзора);

- основы противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- правила охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и оказание медицинской помощи;

- основные задачи, формы и методы противопожарной агитации и пропаганды; принципы информационного обеспечения, противопожарной пропаганды и обучения населения в области пожарной безопасности;

- организацию работы со средствами массовой информации, порядок публикации материалов в печати, выступления по районному (объектовому) радиовещанию, порядок взаимодействия с местными телеканалами, студиями кабельного телевидения

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося–555 час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–370 часа;

самостоятельной работы обучающегося– 185 часов;

производственной практики – 180 часов.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление государственных мер  в области обеспечения пожарной безопасности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения |
| ПК 2.2 | Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. |
| ПК 2.3 | Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений |
| ПК 2.4 | Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов правилам пожарной безопасности. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролировать и оценивать решение профессиональных задач. |
| ОК 3. | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара. |
| ОК 7. | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  |  |  | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  |  | Производственная (по профилю специальности), часов Если предусмотрена рассредоточенная практика) |  |
|  |  |  | Всего, часов |  | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  | Всего, часов |  | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 10 |  |
| МДК.02.01 | Раздел 1.Организация деятельности государственного пожарного надзора | 208 | 150 |  | 70 |  |  | 58 |  |  |  |  |
| МДК.02.02 | Раздел 2. Пожарная профилактика | 183 | 122 |  | 60 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| МДК.02.03 | Раздел 3.Правовые основы профессиональной деятельности | 147 | 98 |  | 44 |  |  | 49 |  |  |  |  |
| ПП.02 | Производственная практика | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Всего: | 538 | 370 | 174 |  |  | - |  | 168 | - | 180 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02. Осуществление государственных мер в области обеспечения пожарной безопасности

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Объём часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Проведение государственного пожарного надзора |  |  |  |  |
| МДК 02.01.Организация деятельности государственного пожарного надзора |  |  | 225 |  |
| Тема 1.1. Нормативно правовое регулирование в области ПБ | Содержание |  | 22 |  |
|  | 1 | Понятие нормативно-правового регулирования в области ПБ. | 2 | 2 |
|  | 2 | Система нормативных документов | 2 | 2 |
|  | 3 | Техническое регулирование в области ПБ | 2 | 1 |
|  | 4 | Организация информационного фонда технических регламентов | 2 | 2 |
|  | 5 | Государственный контроль за соблюдением требований технических регламентов | 2 | 1 |
|  | Практическая работа №1 |  | 2 |  |
|  | 1 | Изучение ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа # Выписать основные положения из ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ |  | 10 | * |
| Тема 1.2. Организация государственного надзора в РФ | Содержание |  | 19 |  |
|  | 1 | Надзорная деятельность в сфере компетенции МЧС России | 2 | 1 |
|  | 2 | Органы, осуществляющие государственный пожарный надзор | 1 | 2 |
|  | 3 | Становление и развитие государственного пожарного надзора | 1 | 1 |
|  | 4 | Организация деятельности государственных инспекторов ГПН | 1 | 1 |
|  | 5 | Аттестация государственных инспекторов по пожарному надзору | 1 | 1 |
|  | Практическая работа №2 |  | 6 |  |
|  | 1 | # Изучение Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа Подготовить реферат на тему: Организация государственного надзора в РФ |  | 7 |  |
| Тема 1.3. Организационные основы обеспечения деятельности ПБ | Содержание |  | 16 |  |
|  | 1 | Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС | 1 | 1 |
|  | 2 | Полномочия, права и обязанности субъектов по ПБ | 2 | 1 |
|  | 3 | Основные направления организации обеспечения ПБ | 2 | 2 |
|  | 4 | Взаимодействие органов ГПН с органами исполнительной власти | 2 | 1 |
|  | Практическая работа №3 |  | 4 |  |
|  | 1 | Определение и задачи ГПН в соответствии с закон РФ | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 5 |  |
|  | 1 | Изучение требований государственных стандартов и Правил пожарной безопасности. | 2 | 1 |
|  | 2 | Изучение приказов и инструкций (положений) о мерах пожарной безопасности. | 2 | 1 |
|  | 3 | Оформление противопожарной документации. | 1 | 1 |
| Тема 1.4. Организация и проведение мероприятий по контролю за соблюдением требований ПБ | Содержание |  | 18 |  |
|  | 1 | Правовые основы защиты прав при проведении государственного контроля | 2 | 1 |
|  | 2 | Организация надзора за соблюдением требований ПБ на объектах контроля | 2 | 2 |
|  | 3 | Определение продолжительности проведения плановой проверки. Осуществление мероприятий по контролю | 2 | 1 |
|  | Практическая работа №4 |  | 6 |  |
|  | 1 | Оформление результатов по контролю | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 8 |  |
|  | 1 | Расписать структуру - федерального государственного пожарного надзора .Обязанности, права и полномочия сотрудников государственного пожарного надзора. | 4 | 1 |
|  | 2 | Расписать обязанности, права и полномочия сотрудников государственного пожарного надзора. | 4 | 1 |
| Тема 1.5. Деятельность должностных лиц органов ГПН по пресечению нарушений требований ПБ | Содержание |  | 24 |  |
|  | 1 | Ответственность за нарушения требований ПБ | 2 | 1 |
|  | 2 | Административное нарушение требований ПБ и ответственность | 2 | 1 |
|  | 3 | Производство дел об административных правонарушений | 2 | 1 |
|  | 4 | Административное приостановление деятельности за нарушения требований ПБ | 2 | 1 |
|  | Практическая работа №5 |  | 8 |  |
|  | 1 | Определение порядка информирования об исполнении государственной функции по надзору | 2 |  |
|  | 2 | Планирование проверок | 2 |  |
|  | 3 | Определение порядка, видов, сроков проведения проверок | 2 |  |
|  | 4 | Осуществление административных процедур исполнения государственной функции по надзору | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 8 |  |
|  | 1 | Расписать основные направления деятельности органов федерального государственного пожарного надзора. | 4 | 1 |
|  | 2 | Расписать полномочия органов власти в области пожарной безопасности. | 4 | 1 |
| Тема 1.6. Учет пожаров и их последствий | Содержание |  | 21 |  |
|  | 1 | Организация Единой государственной системы статистического учета пожаров | 1 | 1 |
|  | 2 | Порядок учета пожаров | 2 | 1 |
|  | 3 | Государственная статистическая отчетность | 2 | 2 |
|  | Практическая работа №6 |  | 10 |  |
|  | 1 | Проведение аудита пожарной безопасности | 4 |  |
|  | 2 | Осуществление государственного надзора в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС | 4 |  |
|  | 3 | Определение порядка получения заключения органа пожарного надзора о соблюдении на объектах лицензии требований ПБ | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 6 |  |
|  | 1 | Изучить, как осуществляется учет, анализ и планирование деятельности по осуществлению федерального государственного пожарного надзора. | 2 | 1 |
|  | 2 | Подготовить реферат на тему: методика проведения проверок соответствия требованиям пожарной безопасности. | 2 | 1 |
|  | 3 | Изучить, как осуществляется регистрация и учет проверок. | 2 | 1 |
| Тема 1.7. Организация информационно-пропагандистской деятельности в области ГПН | Содержание |  | 31 |  |
|  | 1 | Основы организации информационно-пропагандистской деятельности в области ГПН | 2 | 1 |
|  | 2 | Информационное обеспечение в области ГПН | 2 | 2 |
|  | 3 | Организация и проведение противопожарной пропаганды | 2 | 1 |
|  | 4 | Обучение населения мерам пожарной безопасности | 1 | 1 |
|  | 5 | Организация деятельности по связям с общественностью | 1 | 1 |
|  | Практическая работа №7 |  | 12 |  |
|  | 1 | Изучение формы бланка заявления в органы ГПН на получение заключения органа ГПН о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности. Форма заключения | 4 |  |
|  | 2 | Проведение консультаций по исполнению государственной функции по иным вопросам входящим в компетенцию органов ГПН. | 4 |  |
|  | 3 | Разработка памяток и листовок по противопожарной пропаганде | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 11 |  |
|  | 1 | Подготовить конспект на тему: взаимодействие органов надзора в области пожарной безопасности с администрацией населенных пунктов. | 5 | 1 |
|  | 2 | Выполнить таблицу сравнения плановых и внеплановых проверок. | 6 | 1 |
| Тема 1.8. Взаимодействие органов ГПН с ДПО по вопросам обеспечения пожарной безопасности | Содержание |  | 21 |  |
|  | 1 | Правовые основы создания ДПО | 2 | 1 |
|  | 2 | Организация и основные направления деятельности добровольной пожарной охраны | 2 | 1 |
|  | 3 | Организация и основные направления деятельности ДПО | 2 | 1 |
|  | 4 | Основные направления взаимодействия органов ГПН с ДПО по вопросам обеспечения пожарной безопасности | 2 | 1 |
|  | Практическая работа №8 |  | 6 |  |
|  | 1 | Разработка плана проверки противопожарного состояния объекта и территории | 4 |  |
|  | 2 | Составление информационного письма о противопожарном состоянии населенного пункта (объекта). | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 7 |  |
|  | 1 | Разработать противопожарные мероприятия при проведении массовых мероприятий. | 7 | 1 |
| Тема 1.9. Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности | Содержание |  | 9 |  |
|  | 1 | Нормативное правовое регулирование лицензирования деятельности в области ПБ. Организация лицензирования . | 2 | 1 |
|  | 2 | Контроль за соблюдение лицензионных требований | 2 | 1 |
|  | Практическая работа №9 |  | 2 |  |
|  | 1 | Работа с нормативно-технической литературой по определению соответствия требованиям пожарной безопасности. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 3 |  |
|  | 1 | - Оформление результатов по осуществлению проверок, и организация контроля за выполнением предложенных противопожарных мероприятий. | 3 | 1 |
| Тема 1.10. Подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности | Содержание |  | 15 |  |
|  | 1 | Нормативно-правовое регулирования подтверждения соответствия продукции и услуг в области ПБ | 2 | 1 |
|  | 2 | Основные цели и принципы подтверждения соответствия продукции и услуг | 2 | 2 |
|  | 3 | Государственный контроль и надзор за соответствием требований технических регламентов | 2 | 1 |
|  | Практическая работа №10 |  | 4 |  |
|  | 1 | Разработка тематики занятий пожарно-технического минимума с рабочими пожароопасных профессий | 2 |  |
|  | 2 | Разработка занятий по эвакуации из здания и действий в случае пожара | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 5 |  |
|  | 1 | Написать конспект на тему: взаимодействие органов государственного пожарного надзора с другими надзорными органами и должностными лицами предприятий, организаций по выполнению требований пожарной безопасности. | 2 | 1 |
|  | 2 | Написать конспект на тему: требования пожарной безопасности к территории городских и сельских населенных пунктов, и промышленных предприятий. | 3 | 1 |
| Тема 1.11. Деятельность органов ГПН во взаимодействии с правоохранительными и надзорными органами по вопросам обеспечения пожарной безопасности | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1 | Правовые основы деятельности органов ГПН во взаимодействии с правоохранительными и надзорными органами по вопросам обеспечения пожарной безопасности | 2 | 1 |
|  | 2 | Организация деятельности органов ГПН во взаимодействии с другими органами государственного контроля | 2 | 1 |
|  | Практическая работа №11 |  | 4 |  |
|  | 1 | Разработка учебных планов противопожарных инструктажей. | 2 |  |
|  | 2 | Разработка инструкции для пожароопасных помещений. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 4 |  |
|  | 1 | Подготовить мероприятия по повышению качества пожарно- профилактической работы. | 4 | 1 |
| Тема 1.12. Контроль за организацией и осуществлением ГПН | Содержание |  | 21 |  |
|  | 1 | Учет и анализ надзорно-профилактической деятельности в органах ГПН | 2 | 3 |
|  | 2 | Порядок оценки деятельности подсистем РСЧС по обеспечению пожарной безопасности | 2 | 1 |
|  | 3 | Организация и проведение контроля по осуществлению ГПН | 2 | 2 |
|  | 4 | Порядок оценки надзорно-профилактической деятельности территориальных органов МЧС России | 2 | 1 |
|  | Практическая работа №12 |  | 6 |  |
|  | 1 | Составление акта о пожаре. | 3 |  |
|  | 2 | Составление протокола осмотра происшествия, связанного с пожаром. | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 7 |  |
|  | 1 | Оформить результаты по осуществлению проверок, и организация контроля за выполнением предложенных противопожарных мероприятий. | 7 | 1 |
| Самостоятельная работа: |  |  | 75 |  |
| Всего: |  |  | 60/90 |  |
| Раздел ПМ 2. Проведение пожарной профилактики |  |  |  |  |
| МДК 02.02. Пожарная профилактика |  |  | 183 |  |
| Тема 2.1 Пожарная безопасность в строительстве | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1 | Огнестойкость зданий и строительных конструкций. | 1 | 1 |
|  | 2 | Внутренняя планировка зданий. Назначение и виды противопожарных преград. | 1 | 1 |
|  | 3 | Противодымная защита зданий. Принципы нормирования противодымной защиты. | 1 | 1 |
|  | 4 | Виды систем отопления, требования пожарной безопасности к теплоносителю, отопительным приборам и тепловым агрегатам. | 1 | 1 |
|  | 5 | Виды систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 1 | 1 |
|  | Практическая работа №1 |  | 2 |  |
|  | 1 | Определение соответствия внутренней планировки требованиям строительных норм. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 5 |  |
|  | 1 | Подготовить конспект на тему: принципы устройства и пожарная опасность систем вентиляции. | 5 | 1 |
| Тема 2.2 Обеспечение безопасности людей в зданиях при пожаре | Содержание |  | 14 |  |
|  | 1 | Процесс эвакуации людей из зданий и сооружений. | 1 | 1 |
|  | 2 | Нормирование эвакуационных путей и выходов. | 1 | 1 |
|  | 3 | Эвакуационные пути и выходы из зданий. Критерии безопасности людей в здании. | 1 | 1 |
|  | Практическая работа №2 |  | 6 |  |
|  | 1 | Определение соответствия внутренней планировки требованиям строительных норм. | 3 |  |
|  | 2 | Определение соответствия требованиям пожарной безопасности противопожарных стен. | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 5 |  |
|  | 1 | Расписать критерии безопасности людей в здании. | 2 | 2 |
|  | 1 | Разработать противопожарные мероприятия для объектов с массовым пребыванием людей | 3 | 1 |
| Тема 2.3. Обеспечение пожарной безопасности электроустановок | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1 | Анализ пожарной опасности противопожарных мероприятий. | 1 | 1 |
|  | 2 | Условия и причины, способствующие возникновению и распространению пожара. | 1 | 2 |
|  | 3 | Предупреждение возникновения пожара. Предотвращение распространения пожара. | 1 | 1 |
|  | Практическая работа №3 |  | 6 |  |
|  | 1 | Методика определения категорий промышленных помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 3 |  |
|  | 1 | Подготовить конспект на тему : классификация основных технологических производственных процессов. | 3 | 2 |
| Тема 2.4. Пожарная безопасность основных технологических производственных процессов | Содержание |  | 23 |  |
|  | 1 | Анализ пожарной опасности противопожарных мероприятий. | 2 | 1 |
|  | 2 | Условия и причины, способствующие возникновению и распространению пожара. | 2 | 1 |
|  | 3 | Предупреждение возникновения пожара. | 1 | 1 |
|  | 5 | Предотвращение распространения пожара. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа №4 |  | 8 |  |
|  | 1 | Расчёты пожарной безопасности технологических процессов пожароопасных производств. | 8 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 8 |  |
|  | 1 | Подготовить презентацию: Процессы транспортирования горючих веществ и материалов. | 4 | 1 |
|  | 2 | Подготовить конспект: Пожарная опасность и меры профилактики. | 4 | 1 |
| Тема 2.5. Пожарная безопасность при добыче, хранении, переработки нефти и нефтепродуктов | Содержание |  | 16 |  |
|  | 1 | Пожарная безопасность при добыче нефти. | 1 | 1 |
|  | 2 | Классификация складов нефти и нефтепродуктов. | 1 | 1 |
|  | 3 | Сливные и наливные устройства складов. | 2 | 1 |
|  | 4 | Хранение нефти и нефтепродуктов. | 2 | 1 |
|  | 5 | Пожарная безопасность нефтеперерабатывающих предприятий. | 2 | 2 |
|  | Практическая работа №5 |  | 4 |  |
|  | 1 | Проверка соблюдения требований пожарной безопасности нефтехранилища. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 4 |  |
|  | 1 | Подготовить презентацию: Пожарная безопасность при добыче нефти. | 4 | 1 |
| Тема 2.6. Пожарная безопасность процессов получения, переработки и хранения горючих газов | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1 | Технические газы, их пожароопасные свойства. | 1 | 1 |
|  | 2 | Хранение газа в мокрых газгольдерах. | 1 | 1 |
|  | 3 | Хранение сжиженных углеводородных газов в резервуарах. Хранение газов в баллонах. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа №6 |  | 4 |  |
|  | 1 | Проверка соблюдения требований пожарной безопасности газонаполнительной станции. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 4 |  |
|  | 1 | Подготовить реферат: Технические газы, их пожароопасные свойства. | 4 | 2 |
| Тема 2.7. Пожарная безопасность производств, связанных с выделением горючих пылей и волокон | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Пожарная опасность горючих пылей и волокон. | 1 | 2 |
|  | 2 | Виды производств, связанные с выделением горючих пылей и волокон. | 1 | 2 |
|  | Практическая работа №7 |  | 4 |  |
|  | 1 | Проверка соблюдения требований пожарной безопасности мукомольного производства. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 4 |  |
|  | 1 | Подготовить конспект: Виды производств, связанные с выделением горючих пылей и волокон. | 4 | 1 |
| Тема 2.8. Пожарная безопасность деревообрабатывающих производств | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1 | Склады лесоматериалов, их пожарная опасность и противопожарные мероприятия. | 2 | 1 |
|  | 2 | Деревообрабатывающие производства. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа №8 |  | 4 |  |
|  | 1 | Разработка мероприятий по обеспечению безопасности складов лесоматериалов. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 4 |  |
|  | 1 | Подготовить презентацию на тему : склады лесоматериалов, их пожарная опасность и противопожарные мероприятия. | 2 | 1 |
|  | 2 | Деревообрабатывающие производства. | 2 | 1 |
| Тема 2.9. Пожарная безопасность автопредприятий | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Пожарная безопасность автотранспортных предприятий. Пожарная безопасность автогаражей | 2 | 1 |
|  | 2 | Пожарная безопасность автозаправочных станций. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа №9 |  | 6 |  |
|  | 1 | Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности автозаправочной станции. | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 4 |  |
|  | 1 | Подготовить реферат на тему: Пожарная безопасность автозаправочных станций. | 4 | 1 |
| Тема 2.10. Пожарная безопасность сельскохозяйственных производств | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Пожарная безопасность при уборке, сушки и хранении зерна. | 1 | 1 |
|  | 2 | Пожарная безопасность при эксплуатации сельскохозяйственной техники на уборке урожая. | 1 | 1 |
|  | 3 | Склады минеральных удобрений. Пожарно-профилактические мероприятия. | 1 | 1 |
|  | 4 | Пожарная безопасность животноводческих комплексов. | 1 | 1 |
|  | 5 | Эксплуатация теплогенерирующих установок. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа №10 |  | 4 |  |
|  | 1 | Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности здания элеватора. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 4 |  |
|  | 1 | Подготовить презентацию на тему: Пожарная безопасность при эксплуатации сельскохозяйственной техники на уборке урожая | 4 | 1 |
| Тема 2.11. Пожарная безопасность электроустановок | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1 | Классификация помещений, пожаро-взрывоопасных зон, взрывоопасных смесей и электрооборудования. | 1 | 1 |
|  | 2 | Электрические сети промышленных предприятий. | 2 | 1 |
|  | 3 | Аварийное и эвакуационное освещение. | 1 | 1 |
|  | 4 | Опасность поражения людей электрическим током. | 1 | 1 |
|  | 5 | Электродуговая сварка металлов. Пожарная опасность при электродуговой сварке. | 1 | 1 |
|  | Практическая работа №11 |  | 2 |  |
|  | 1 | Расчет заземляющих устройств | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 4 |  |
|  | 1 | Сделать плакат на тему : Правила монтажа электропроводок. | 4 | 1 |
| Тема 2.12. Автоматические системы противопожарной защиты здании | Содержание |  | 11 |  |
|  | 1 | Классификация систем автоматической защиты зданий и сооружений. Классификация пожарных извещателей. | 1 | 1 |
|  | 2 | Адресная пороговая пожарная сигнализация, принцип устройства и технические характеристики. | 1 | 1 |
|  | 3 | Адресно-аналоговая пожарная сигнализация, принцип устройства и технические характеристики. | 1 | 1 |
|  | Практическая работа №12 |  | 4 |  |
|  | 1 | Расчёт автоматических систем пожарной сигнализации необходимых для защиты зданий и сооружений. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 4 | 1 |
|  | 1 | Сделать сравнительную таблицу адресно-аналоговой адресно-пороговой пожарной сигнализации. | 4 | 1 |
| Тема 2.13. Автоматические установки пожаротушения | Содержание |  | 9 |  |
|  | 1 | Автоматические установки водяного и пенного пожаротушения. | 1 | 1 |
|  | 2 | Автоматические установки аэрозольного и газового пожаротушения. | 1 | 1 |
|  | 3 | Автоматические установки парового и порошкового пожаротушения. | 2 | 2 |
|  | Практическая работа №13 |  | 2 |  |
|  | 1 | Проверка технического состояния установок пожаротушения. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 4 | 1 |
|  | 1 | Подготовить презентацию на тему: Автоматические установки парового и порошкового пожаротушения. | 4 | 2 |
| Тема 2.14. Водоснабжение населённых пунктов и промышленных предприятий | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Классификация систем водоснабжения населённых пунктов и объектов промышленности. | 1 | 1 |
|  | 2 | Внутренний противопожарный водопровод и пожарные гидранты. | 1 | 2 |
|  | Практическая работа №14 |  | 4 |  |
|  | 1 | Гидравлический расчёт разветвлённой сети. | 1 |  |
|  | 2 | Гидравлический расчёт кольцевой сети. | 1 |  |
|  | 3 | Гидравлический расчёт внутренних водопроводов. | 1 |  |
|  | 4 | Проверка технического состояния наружного противопожарного водопровода. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 4 | 1 |
|  | 1 | Подготовить конспект на тему : Классификация систем водоснабжения населённых пунктов и объектов промышленности. | 4 | 1 |
| Дифференцированный зачет |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа обучающихся |  |  | 61 60/122 |  |
| Всего: |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 3. Определение правовых основ профессиональной деятельности |  |  |  |  |
| МДК 02.03. Правовые основы профессиональной деятельности |  |  | 147 |  |
| Тема 3.1. Конституция Российской Федерации | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Основы конституционного строя Российской Федерации | 2 | 1 |
|  | 2 | Права и свободы человека и гражданина | 4 | 2 |
|  | Практическая работа №1 |  | 12 |  |
|  | 1 | Определение правовых основ деятельности государственной противопожарной службы | 4 |  |
|  | 2 | Классификация правовых отношений и субъектов правоотношений | 4 |  |
|  | 3 | Классификация субъектов предпринимательского права | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 9 |  |
|  | 1 | Подготовить презентацию на тему: Основы конституционного строя Российской Федерации. | 4 | 1 |
|  | 2 | Подготовить презентацию на тему: Права и свободы человека и гражданина. | 5 | 2 |
| Тема 3.2. Законодательные и нормативно-правовые акты в области противопожарной защиты | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Федеральные законы о пожарной безопасности. | 2 | 2 |
|  | 2 | Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации о пожарной безопасности. | 4 | 2 |
|  | Практическая работа №2 |  | 8 |  |
|  | 1 | Анализ основных статей Федерального закона № 69ФЗ, от 1994 г. с изменениями на октябрь 2014г. | 2 |  |
|  | 2 | Анализ основных статей Федерального закона № 123ФЗ, от22.О7. 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | 2 |  |
|  | 3 | Анализ основных положений постановления правительства РФ № 820, от 2004 г. «Положение о государственном пожарном надзоре». | 2 |  |
|  | 4 | Анализ основных статей Федерального закона № 375ФЗ от 28.06.2012 г. «Административный регламент пожарной безопасности». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 7 |  |
|  | 1 | Подготовить схему на тему : Общий порядок рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публично-правовых отношений | 4 | 1 |
|  | 2 | Подготовить презентацию на тему: Виды административных наказаний. | 3 | 1 |
| Тема 3.3. Административно -правовое регулирование органов государственной противопожарной службы МЧС России | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1 | Нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности. | 2 | 1 |
|  | 2 | Общий порядок рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публично-правовых отношений. | 4 | 1 |
|  | 3 | Порядок производства по делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности. | 4 | 1 |
|  | 4 | Виды административных наказаний. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа №3 |  | 8 |  |
|  | 1 | Составление протокола об административном правонарушении. | 2 |  |
|  | 2 | Составление объяснения по нарушению правил пожарной безопасности. | 2 |  |
|  | 3 | Составление постановления по административному правонарушению. | 2 |  |
|  | 4 | Оформление протокола о временном прекращении деятельности. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 10 |  |
|  | 1 | Подготовить презентацию на тему: Нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности. | 10 | 1 |
| Тема 3.4. Уголовно - правовые аспекты деятельности государственной противопожарной службы и гражданской обороны МЧС России | Содержание |  | 14 |  |
|  | 1 | Уголовно-процессуальное законодательство. Нарушение правил пожарной безопасности, как общественно опасное деяние. | 4 | 1 |
|  | 2 | Уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. | 4 | 1 |
|  | 3 | Уголовное наказание за нарушение требований пожарной безопасности. | 4 | 1 |
|  | 4 | Поводы и основания к возбуждению уголовного дела о пожаре. | 2 | 1 |
|  | Практическая работа №4 |  | 8 |  |
|  | 1 | Составление акта о пожаре. | 2 |  |
|  | 2 | Прием сообщений о преступлениях связанные с пожаром. | 2 |  |
|  | 3 | Составление протокола места происшествия. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 11 |  |
|  | 1 | Подготовить презентацию на тему: Уголовно-процессуальное законодательство. Нарушение правил пожарной безопасности, как общественно опасное деяние. | 5 | 3 |
|  | 2 | Подготовить конспект на тему: Уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. | 6 | 2 |
| Тема 3.5. Правовое регулирование занятости и трудоустройства | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1 | Общая характеристика законодательства РФ и РТ о трудоустройстве и занятости | 4 | 1 |
|  | 2 | Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. | 4 | 1 |
|  | Практическая работа №5 |  | 4 |  |
|  | 1 | Составление резюме для предоставления в службу занятости и работодателю | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 6 |  |
|  | 1 | Подготовить конспект на тему: Уголовное наказание за нарушение требований пожарной безопасности. | 6 |  |
| Тема 3.6. Трудовые отношения личного состава ГПС МЧС РФ. | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1 | Нормативные акты, регулирующие трудовые отношения в ГПС. | 4 |  |
|  | 2 | Правовые основы службы в органах ГПС. | 4 |  |
|  | Практическая работа №6 |  | 4 |  |
|  | 1 | Составление трудового договора | 4 |  |
|  | 2 | Классификация трудовых споров | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | 6 |  |
|  | 1 | Подготовить конспект на тему: Поводы и основания к возбуждению уголовного дела о пожаре. | 6 | 2 |
| Самостоятельная работа : |  |  | 49 |  |
| Всего: |  |  | 44/98 |  |

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Пожарная безопасность».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Пожарная безопасность»

-комплект законодательных и нормативных документов;

-комплект учебно-методической документации;

-комплект учебно-методических материалов.

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование, компьютер, принтер.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику и учебную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Учебники и учебные пособия

1.А.В.Фомин. Государственный пожарный надзор: учебное пособие.- СПб.: Институт МЧС », 2013

2.С.В.Аникеев. Справочник инспектора пожарного надзор: Справочник в 2-х частях. - М.: Пожкнига, 2013

3. В.С.Собурь. Пожарная профилактика: учебное пособие.-СПб. Институт МЧС России , 2013

Дополнительные источники:

1.М.С. Макаркин. Курс лекций по государственному надзору: справочник. – М.: Издательский центр «Стройиздат», 2013

2.Нормы пожарной безопасности НПБ 59-Установки водяного и пенного тушения. Пеносмесители пожарные. Общие технические требования.М.:-2001.

3.Нормы пожарной безопасности НПБ 152-2000-Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытания. М.:2001.

3.Нормы пожарной безопасности НПБ 163-97-Пожарная техника. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. М.:2000.

Интернет-ресурсы:

- Портал группы компаний Пожтехника[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.pozhtechnika.ru., свободный. – Загл. с экрана.

- Информационный сайт о пожарной безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// ://www.fireextinguisher.com., свободный. – Загл. с экрана.

- Официальный сайт ФГУ ВНИИПО МЧС России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// ://www . http://vniipo.ru ., свободный. – Загл. с экран

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин «Электротехника и электроника», «Теория горения и взрыва».

Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) производственную и учебную практику. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Осуществление государственных мер  в области обеспечения пожарной безопасности» является освоение МДК.02.01. «Организация деятельности государственного пожарного надзора», МДК.02.02.  «Пожарная профилактика», МДК.02.03. «Правовые основы профессиональной деятельности» и учебной практики.

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек.

На всех этапах освоения модуля обучающимся оказывается консультативная помощь (как группе, так и индивидуально) за счёт объёма времени, выделенного на консультации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Подготовку обучающихся по профессиональному модулю   «Осуществление государственных мер  в области обеспечения пожарной безопасности» осуществляет  преподаватель, имеющий высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла; эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| МДК.02.01. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения | - точное соблюдение порядка проведения проверок -точное (правильное); заполнения документов по результатам проверки. | Текущий контроль в форме: - оценки выполнения заданий на практическом занятии; - оценки выполнения работ на учебной и производственной практиках, экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю |
| МДК.02.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, сооружений, технологических установок и производств. | -точное соблюдение методики разработки мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность; - точное (правильное); заполнения документов проводимых мероприятий. |  |
| МДК.02.3.Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений | -точное соблюдение порядка проведения деятельности по пресечению нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений; -правильность отражения нарушений в соответствующих документах. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

5.Контроль и оценка результатов освоения Общих КОМПЕТЕНЦИЙ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИХ УМЕНИЙ модуля

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей специальности техник; - эффективная самостоятельная работа при изучении профессионального модуля; - результативное участие в конкурсах профессионального мастерства | - отзывы руководителя и наставника производственной практики; - выступления с докладами и рефератами на учебных занятиях; - участие во внеклассных мероприятиях, связанных с будущей профессиональной деятельностью; - положительные оценки в период текущего, промежуточного и итогового контроля. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | -четкое планирование своей профессиональной деятельности; - эффективный выбор методов и средств для достижения профессиональных задач; - объективность оценки собственных результатов | - оценки, полученные на учебных занятиях, производственной практике и самостоятельной работе; - характеристика с производственной практики. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - самостоятельность текущего контроля и корректировка в пределах своих компетенций выполняемых работ; - полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременной выполненной работы | - результаты наблюдений за деятельностью обучающегося при выполнении тестовых и практических заданий, работ в период учебной и производственной практик. |
| ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - использование различных источников информации и информации, в частности, для решения профессиональных задач и для личностного развития; - владение информационными и коммуникативными технологиями, методами сбора информации в компьютерной сети; - грамотная работа со справочными, нормативными и законодательными документами; - применение полученной информации при выполнении практических заданий, работ в период учебной и производственной практик | - наблюдения во время проведения практических занятий и работ на производственной практике; - оценки за выполнение самостоятельных работ. |
| ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно- коммуникационных технологий | - грамотное и четкое оформление документов с использованием информационно- коммуникационных технологий; - работа в справочных программах пожарной безопасности; - полный и обоснованный анализ и оценка подготовленных документов; - участие в Интернет-олимпиадах, форумах и т.п. | - отзывы об участии в олимпиадах; - оценки за самостоятельную работу; - результаты наблюдения во время проведения учебных занятий и производственной практики. |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться коллегами, руководством, потребителями | - владения приемами делового общения для решения профессиональных задач; - готовность к конструктивному разрешению конфликтных ситуаций; - конструктивное взаимодействие с обучающимися, преподавателями и наставниками в ходе обучения; - отсутствие конфликтов с обучающимися, преподавателями, наставниками и руководителями практик | - наблюдения во время проведения теоретических и практических занятий, работ на производственной практике; - отзывы и характеристики с производственной практики. |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),за результат выполнения заданий. | - выполнение общественных поручений; - участие во внеклассных мероприятиях; - точный анализ и выводы при оценке результатов своей работы | - характеристика классного руководителя; - отзывы и характеристики с производственной практики; - наблюдения во время проведения теоретических и практических занятий, работ на производственной практике. |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - четкое планирование своей профессиональной деятельности; - эффективная организация самостоятельных работ при изучении профессионального модуля; - объективность оценки собственных результатов | - оценки, полученные на учебных занятиях, производственной практике и самостоятельной работе; - характеристика с производственной практики. |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной деятельности. | - ориентированность в законодательной и нормативной базе пожарной безопасности; - готовность работы в условиях изменения трудовых отношений в профессиональной деятельности; -проявление интереса к инновациям в области ремонта и обслуживания технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ | - результаты наблюдений за деятельностью обучающегося при выполнении тестовых и практических заданий, работ в период учебной и производственной практик; - оценки в период текущего, промежуточного и итогового контроля. |